机房动力环境监控系统现场勘察表
项目名称：                                地 址：                      日  期：                      ;
联系人：               电话：             手 机：                       Email ：                       ;

技术支持联系电话：0592-6300607；
填写须知：请根据机房实际情况和需求填写下表，在表格的(___)填入对应信息，在（　）中作相应的勾选，需要的画√，不需要的画×；
	机房基本信息
	机房位于 (____)楼，面积大约为（____）平方米；值班工作人员为（____）人；
地板为: 水泥地面（　）、地板砖地面（　）、静电地板（  ）、其它（_________）；
楼顶为：水泥板（　）、 石膏板吊顶（　）、 铝扣板吊顶（　）、其它（_________）；
层高为（__）米，大梁距地面的高度为（__）米；

机房用途：IDC机房（　）、大型骨干机房（　）、中心机房（　）、中小型机房（　）；
机柜数量（____）台
是否为屏蔽机房：是（  ）、 否（  ）；
在机房里手机信号强度是多少？信号差：（  ）   信号一般：（  ）    信号强：（  ）；

	动力系统
	配电柜监测（  ）：
	监测市电配电柜的

电压（  ）、电流（  ）；
	市电配电柜（   ）台；

供电类型为：三相电（  ） 、单相电（  ）；
	配电柜的数量：（   ）台；

各配电柜是否有足够空间安装传感器：是（  ）  否（  ）；


	
	
	监测市电配电柜空开（  ）：
	需监测的空开共（   ）路；
	

	
	
	监测UPS配电柜的：

电压（  ）、电流（  ）；
	UPS电配电柜（   ）台；

供电类型为：三相电（  ）、单相电（  ）；
	

	
	
	监测UPS配电柜空开（  ）；
	需监测的空开共（   ）路；
	

	
	
	监测列头柜（  ）；
	列头柜数量（   ）台；

列头柜类型：精密列头柜（  ）、普通列头柜（  ）；
	

	
	UPS监测（  ）：

	UPS的数量：（   ）台；品牌和型号_         ，

是否有通信卡：有（  ）  无（  ）；
通信接口: RS232（公　 母   )、 RS485（公　 母　）、  RJ45（　）、 端子（　） ； 

厂商通信协议: 有（  ）  无（  ）；
厂商监控软件: 有（  ）  无（  ）；
UPS类型： 三进单出（　）        三进三出（  ）      单进单出（  ）；
UPS距离安装监控主机柜的距离：___________________；

	
	电池监测（  ）：
	电池一共有____组，每组电池有___节；单体电池电压为___V;每组电流最大值为___A；

是否需要监测电池内组：是（  ）  否（  ）；

电池是否已经上电池架；是（  ）  否（  ）；上架上电后的电池是否方便拆卸电池上的螺丝：是（  ）  否（  ）；

	
	柴油发电机（  ）：
	柴油发电机的数量：（   ）台；
通信接口: RS232（公　 母   )、 RS485（公　 母　）、  RJ45（　）、 端子（　）； 

厂商通信协议: 有（  ）  无（  ）；
厂商监控软件: 有（  ）  无（  ）；
柴油发电机距离安装监控主机的距离：___________________；

	环境系统
	温湿度监测（  ）；

	
	空调监测（  ）：
	精密空调（  ）：
	精密空调      台,是否联机工作：是（  ）  否（  ）；
品牌和型号          ，是否有通信卡：有（  ）  无（  ）；
通信接口: RS232（公　 母   )、 RS485（公　 母　）、  RJ45（　）、 端子（　）；  

厂商通信协议: 有（  ）  无（  ）；
厂商监控软件: 有（  ）  无（  ）；
精密空调距离安装监控主机柜的距离：___________________；

	
	
	普通空调（  ）：
	普通空调      _台；品牌______；是否需要监测空调开关状态：是（  ）  否（  ）；

	
	水浸监测（  ）：
	需要监测的漏水区域点位____个，每个____米；是否需要定位监测是（  ）  否（  ）；

	消防系统
	烟雾监测（  ）；

	
	消防主机告

警监测（  ）：
	消防主机声光告警输出电压为____V；

	安防系统
	红外监测（  ）：
	监测点位____个；

	
	门禁监测（  ）：
	尚未安装门禁（  ）：
	机房门的数量_______材质：铁门（  ）、木门（　）、玻璃门（　）、防火门（  ）；

类型：双开门（  ）、单开门（　）；

	
	
	已经安装门禁（  ）：
	门禁品牌是___________________  厂商通信协议: 有（  ）  无（  ）；
通信接口为: ___________________；是否需要纳入动环监测：是（  ）  否（　）；

	
	视频监测（  ）：
	尚未安装视频（  ）：
	需要安装__个视频摄像头； 确定安装点位；

	
	
	已经安装视频（  ）：
	原有品牌及型号：               ，摄像头数量       个；
是否需要纳入动环监测：是（  ）  否（　）；

	报警系统
	短信报警（  ）：

	
	语音报警（  ）：
	采用电话线进行语音报警（　）；

	
	
	采用手机卡进行语音报警（　）；

	
	邮件报警（  ）；

	
	声光报警（  ）；

	控制系统
	灯光控制（  ）：
	需要控制灯的回路有____路；最大电流是____A;

是否在统一的配电柜；是（  ）  否（　）；

配电柜是否还有20CM*10CM的空间安装控制模块

	
	风机控制（  ）：
	需要控制的风机有____台；最大电流是____A;

是否在统一的配电柜；是（  ）  否（　）；

配电柜是否还有20CM*10CM的空间安装控制模块；

	其它需要提交的资料
	机房所在楼层的建筑平面图或机房平面图；（如无电子版可以手绘或者拍照）；

需要监测的UPS、空调、门禁、视频、发电机等的通信协议；

需要监测的精密空调前、后面板照片，后面板必须拍到接口部分；

需要监测的UPS前、后面板照片，后面板必须拍到接口部分；

需要监测的配电柜的设计图或实际现场照片，含配电柜里面的照片及整体照片；

  备注：                                                                                                         ；                                                                                                                


